ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTU A CENY ZA VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI	
 	 	kontrola systému EZS	 	 	 	 	 	
Názov objektu:	GP- Kvetná, Bratislava	Kategória	B	 	 	
Objednávateľ: 	Generálna Prokuratúra SR	Zľava	 	 	 	
Vzdialenosť objektu:	Bratislava - paušál	Koeficient	 	 	 	
Zhotoviteľ: 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Koeficient na množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Kontrolná činnosť systému EZS	 	 	 	 	0,00	
1.	 	Skúška činnosti doplnkového zdroja	ks	1,000	0,000	 	0,00	
2.	 	Test ACC 	ks	2,000	0,000	 	0,00	
3.	 	Skúška činnosti ústredne EZS bez sľučiek na PCB	ks	1,000	0,000	 	0,00	
4.	 	Skúška činnosti ovládacieho a signalizačného panela	ks	3,000	0,000	 	0,00	
5.	 	Skúška činnosti výstupného modulu	ks	2,000	0,000	 	0,00	
6.	 	Skúška činnosti koncentrátora	ks	6,000	0,000	 	0,00	
7.	 	Skúška činnosti komunikačného modulu	ks	1,000	0,000	 	0,00	
8.	 	Skúška činnosti priestorového PIR detektoru	ks	28,000	0,000	 	0,00	
9.	 	Skúška činnosti magnetického kontaktu štandard	ks	13,000	0,000	 	0,00	
10.	 	Skúška činnosti PA drôtové a ostatné núdzové tlačidlá	ks	7,000	0,000	 	0,00	
11.	 	Skúška činnosti akustického detektora rozbitia skla	ks	6,000	0,000	 	0,00	
 	 	Skúška činnosti ročne	ks	1,000	 	0,00	0,00	
12.	 	Ročná údržba zdroja náhradného zdroja 	ks	1,000	0,000	 	0,00	
13.	 	Test ACC	ks	2,000	0,000	 	0,00	
14.	 	Ročná údržba ústredne EZS bez sľučiek na PCB	ks	1,000	0,000	 	0,00	
15.	 	Ročná údržba ovládacieho a signalizačného panelu, preskúšanie funkcií, vyčistenie	ks	3,000	0,000	 	0,00	
16.	 	Ročná údržba výstupného modulu, meranie hodnôt, preskúšanie funkčnosti, vyčistenie	ks	2,000	0,000	 	0,00	
17.	 	Ročná údržba koncentrátora, meranie hodnôt, vyčistenie	ks	6,000	0,000	 	0,00	
18.	 	Ročná údržba komunikačného modulu, kontrola funkčnsti, vyčistenie	ks	1,000	0,000	 	0,00	
19.	 	Ročná údržba  priestorového PIR detektoru, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	28,000	0,000	 	0,00	
20.	 	Ročná údržba magnetického kontaktu štandard, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	13,000	0,000	 	0,00	
21.	 	Ročná údržba PA - drôtové a ostatné núdzové tlačidlá, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	7,000	0,000	 	0,00	
22.	 	Ročná údržba akustického detektora rozbitia skla, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	6,000	0,000	 	0,00	
		Ročná údržba EZS - ročná kontrola	ks	1,000	 	0,00	0,00	
 	 	Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR bez DPH)	 	 	 	 	0,00	
								
		Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR s DPH)					0,00